## Лист1
Тепловая модель охлаждения.
Разница между температурой кристалла TJ и температурой среды Та вызывает тепловой поток,
движущийся от кристалла к окружающей среде, через тепловые сопротивления RJC (кристалл - корпус), RCS (корпус - радиатор) и RSA (радиатор - окружающая среда).
Суммарное максимальное тепловое сопротивление RJA (°С/Вт) на участке кристалл - окружающая среда вычисляется по формуле:
где Рпп - мощность, рассеиваемая на кристалле полупроводникового прибора, Вт.
Тепловые сопротивления RJC (кристалл - корпус), RCS (корпус - радиатор) из справочника на конкретный полупроводник
Тепловое сопротивление радиатора RSA вычисляется по формуле:
Коэфициенты
Поправочный коэффициент Kt на разницу температуры радиатора и окружающей среды dT
Поправочный коэффициент на скорость воздушного потока Kv
Поправочный коэффициент на длину радиатора Kl
Красная - естественное охлаждение
Синяя - принудительное охлаждение
Необходимые данные для расчета (синие для принудительного охлаждения)
| обознач |  | примерные значения или источник данных
Макс. мощность выделяемая на полупроводнике (Вт) | Рпп | 250
Температура кристалла (°С) | TJ | 110 | (90-110)°С
Температура окружающей среды (макс) (°С) | Та | 30 | (30-40)°С
тепловое сопротивление кристалл - корпус | Rjc | 0.14
тепловое сопротивление корпус-радиатор | Rcs | 0.035
тепловое сопротивление прокладка-радиатор | Rs | 0 | 0 - без прокладки, иначе - см. справочник
Длина радиатора мм | Lr | 200
Производительность вентилятора (м3/час) | Qf | 210 | (90-190)м3/час | Для 1 компьютерного 120мм вентилятора !!!!
(обьем воздуха проходящего через его сечение за единицу времени )
Площадь поперечного сечения воздуховода м2 | Sd | 0.0144
Вычисляемые данные:
Тепловое сопротивление радиатора | Rja | 0.32
Тепловое сопротивление (кристалл-среда) | Rsa | 0.145
Максимальная температура радиатора | Ts | 66.25
Для принудительного |  |  |  | Для естественного охлаждения из Rsa выбираем периметр сечения из графика
dT=Ts-Ta |  | 36.25
Выбираем Kt из графика исходя из значения dT | Kt | 1.29 |  | Периметр мм = | Pr | 3700
Скорость воздушного потока м/с | Vf | 4.0509 |  | Площадь радиатора см2 | Sr | 7400
Выбираем Kv из графика исходя из значения Vf | Kv | 0.62
Выбираем Kl из графика исходя из длины радиатора | Kl | 0.8
Тепловое сопротивление (кристалл-среда) при прин охл. = | Rsa | 0.22662
Для принудительного охлаждения из Rsa выбираем периметр сечения из графика
Периметр мм = | Pr | 1550
Площадь радиатора см2 | Sr | 3100